## 国产D
国产D系列 | G系列中国版 | 产品描述
LC1D205E5C | LC1G205EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 205A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D205E7C | LC1G205EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 205A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D205F5C | LC1G205EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 205A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D205F7C | LC1G205EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 205A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D205M5C | LC1G205KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 205A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D205M7C | LC1G205KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 205A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D205Q5C | LC1G205LSEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 205A, 标准版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D205Q7C | LC1G205LSEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 205A, 标准版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D245E7C | LC1G245EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 245A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D245F5C | LC1G245EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 245A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D245F7C | LC1G245EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 245A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D245M5C | LC1G245KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 245A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D245M7C | LC1G245KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 245A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D245Q5C | LC1G245LSEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 245A, 标准版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D245Q7C | LC1G245LSEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 245A, 标准版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D245N7C | LC1G245LSEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 245A, 标准版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D300E5C | LC1G300EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 300A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D300E7C | LC1G300EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 300A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D300F7C | LC1G300EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 300A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D300M5C | LC1G300KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 300A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D300M7C | LC1G300KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 300A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D300Q7C | LC1G300LSEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 300A, 标准版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D410F7C | LC1G410EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 410A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D410M5C | LC1G410KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 410A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D410M7C | LC1G410KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 410A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D410Q7C | LC1G410LSEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 410A, 标准版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D410E7C | LC1G410EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 410A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D475F7C | LC1G475EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 475A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D475M5C | LC1G475KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 475A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D475M7C | LC1G475KUEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 475A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D475Q7C | LC1G475LSEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 475A, 标准版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D475E7C | LC1G475EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 475A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D475N7C | LC1G475EHEC | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 475A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1D620F7C | LC1G620EHEC | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 620A, 中国版 48-130V AC-DC 电子线圈
LC1D620M5C | LC1G620KUEC | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 620A, 中国版 100-250V AC-DC 电子线圈
LC1D620M7C | LC1G620KUEC | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 620A, 中国版 100-250V AC-DC 电子线圈
LC1D620Q7C | LC1G620LSEC | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 620A, 中国版 200-500V AC-DC 电子线圈
LC1D620E7C | LC1G620LSEC | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 620A, 中国版 200-500V AC-DC 电子线圈

## F系列 & 电子热继
F系列 | G系列全球版 | 产品描述
LC1F1154F7 | LC1G1154EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 250A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1154G7 | LC1G1154EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 250A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1154GD | LC1G1154EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 250A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1154M7 | LC1G1154KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 250A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1154MD | LC1G1154KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 250A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1154P7 | LC1G1154KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 250A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1154Q7 | LC1G1154LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 250A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1154U7 | LC1G1154KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 250A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115E7 | LC1G115EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115ED | LC1G115EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115F7 | LC1G115EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115G7 | LC1G115EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115M7 | LC1G115KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115MD | LC1G115KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115N7 | LC1G115LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115P5 | LC1G115KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115P7 | LC1G115KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115Q5 | LC1G115LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115Q7 | LC1G115LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115R7 | LC1G115LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115S7 | LC1G115LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115U7 | LC1G115KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F115V7 | LC1G115LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 115A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1504M7 | LC1G1504KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 275A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1504P7 | LC1G1504KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 275A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1504Q7 | LC1G1504LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 275A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1504U7 | LC1G1504KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 275A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150E7 | LC1G150EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150ED | LC1G150EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150F7 | LC1G150EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150FD | LC1G150EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150G7 | LC1G150EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150M7 | LC1G150KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150MD | LC1G150KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150N7 | LC1G150LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150P5 | LC1G150KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150P7 | LC1G150KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150Q7 | LC1G150LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150R7 | LC1G150LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150S7 | LC1G150LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150U7 | LC1G150KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F150V7 | LC1G150LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 150A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1854E7 | LC1G1854EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 305A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1854M7 | LC1G1854KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 305A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1854P7 | LC1G1854KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 305A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F1854Q7 | LC1G1854LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 305A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185E7 | LC1G185EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185ED | LC1G185EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185F7 | LC1G185EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185FD | LC1G185EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185FE7 | LC1G185EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185G7 | LC1G185EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185L7 | LC1G185KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185M7 | LC1G185KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185MD | LC1G185KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185N7 | LC1G185LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185P7 | LC1G185KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185Q7 | LC1G185LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185R7 | LC1G185LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185S7 | LC1G185LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185U7 | LC1G185KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F185V7 | LC1G185LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 185A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2254FD | LC1G2254EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 330A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2254G7 | LC1G2254EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 330A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2254M7 | LC1G2254KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 330A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2254P7 | LC1G2254KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 330A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2254Q7 | LC1G2254LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 330A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225E5 | LC1G225EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225E7 | LC1G225EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225ED | LC1G225EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225F7 | LC1G225EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225FD | LC1G225EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225FE7 | LC1G225EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225G7 | LC1G225EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225L7 | LC1G225KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225M7 | LC1G225KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225MD | LC1G225KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225N7 | LC1G225LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225P7 | LC1G225KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225Q7 | LC1G225LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225R7 | LC1G225LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225S7 | LC1G225LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225U7 | LC1G225KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F225V7 | LC1G225LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 225A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2654F7 | LC1G2654EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 385A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2654FD | LC1G2654EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 385A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2654M7 | LC1G2654KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 385A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2654P7 | LC1G2654KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 385A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2654Q7 | LC1G2654LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 385A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2654U7 | LC1G2654KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 385A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F2654V7 | LC1G2654LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 385A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265E7 | LC1G265EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265ED | LC1G265EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265F7 | LC1G265EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265FD | LC1G265EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265FE7 | LC1G265EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265G7 | LC1G265EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265GD | LC1G265EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265L7 | LC1G265KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265M6 | LC1G265KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265M7 | LC1G265KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265MD | LC1G265KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265N7 | LC1G265LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265P7 | LC1G265KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265Q7 | LC1G265LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265R7 | LC1G265LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265S7 | LC1G265LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265U7 | LC1G265KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F265V7 | LC1G265LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 265A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F3304FD | LC1G3304EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 440A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F3304GD | LC1G3304EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 440A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F3304M7 | LC1G3304KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 440A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F3304P7 | LC1G3304KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 440A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F3304Q7 | LC1G3304LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 440A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330E7 | LC1G330EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330F7 | LC1G330EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330FD | LC1G330EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330FE7 | LC1G330EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330G7 | LC1G330EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330M7 | LC1G330KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330MD | LC1G330KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330N7 | LC1G330LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330P7 | LC1G330KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330Q7 | LC1G330LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330R7 | LC1G330LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330S7 | LC1G330LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330U7 | LC1G330KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F330V7 | LC1G330LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 330A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F4004F7 | LC1G4004EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 550A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F4004M7 | LC1G4004KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 550A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F4004P7 | LC1G4004KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 550A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F4004Q7 | LC1G4004LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 550A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F4004U7 | LC1G4004KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 550A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F4004V7 | LC1G4004LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 550A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400E7 | LC1G400EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400ED | LC1G400EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400F7 | LC1G400EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400FD | LC1G400EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400FE7 | LC1G400EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400G7 | LC1G400EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400GD | LC1G400EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400L7 | LC1G400KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400M7 | LC1G400KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400MD | LC1G400KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400N7 | LC1G400LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400P7 | LC1G400KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400Q7 | LC1G400LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400R7 | LC1G400LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400U7 | LC1G400KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F400V7 | LC1G400LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 400A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F5002M7 | LC1G500KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F5004F7 | LC1G5004EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 700A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F5004FD | LC1G5004EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 700A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F5004M7 | LC1G5004KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 700A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F5004P7 | LC1G5004KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 700A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F5004V7 | LC1G5004LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 <=440V 700A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F5007M7 | LC1G500KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500E7 | LC1G500EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500ED | LC1G500EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500F7 | LC1G500EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500FD | LC1G500EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500FE7 | LC1G500EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500G7 | LC1G500EHEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 48…130V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500L7 | LC1G500KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500M7 | LC1G500KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500MD | LC1G500KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500N7 | LC1G500LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500P7 | LC1G500KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500Q7 | LC1G500LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500R7 | LC1G500LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500U7 | LC1G500KUEN | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 标准版, 100…250V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F500V7 | LC1G500LSEA | 大规格接触器, TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 <=440V 500A, 高级版, 200…500V 宽电压 AC/DC 电子线圈
LC1F6304F7 | LC1G6304EHEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 1050A, , 标准版 48-130V ACDC
LC1F6304M7 | LC1G6304KUEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 1050A, ,标准版 100-250V ACDC
LC1F6304P7 | LC1G6304KUEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 1050A, ,标准版 100-250V ACDC
LC1F6304U7 | LC1G6304KUEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 1050A, ,标准版 100-250V ACDC
LC1F6304V7 | LC1G6304LSEA | 大规格接触器,TeSys Giga, 4极 (4NO), AC-1 1050A, ,高级版 200-500V ACDC
LC1F630E7 | LC1G630EHEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 48-130V ACDC
LC1F630F7 | LC1G630EHEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 48-130V ACDC
LC1F630FD | LC1G630EHEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 48-130V ACDC
LC1F630FE7 | LC1G630EHEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 48-130V ACDC
LC1F630G7 | LC1G630EHEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 48-130V ACDC
LC1F630GD | LC1G630EHEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 48-130V ACDC
LC1F630M7 | LC1G630KUEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 100-250V ACDC
LC1F630MD | LC1G630KUEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 100-250V ACDC
LC1F630N7 | LC1G630LSEA | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A,高级版 200-500V ACDC
LC1F630P7 | LC1G630KUEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 100-250V ACDC
LC1F630Q7 | LC1G630LSEA | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A,高级版 200-500V ACDC
LC1F630R7 | LC1G630LSEA | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A,高级版 200-500V ACDC
LC1F630U7 | LC1G630KUEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A, 标准版 100-250V ACDC
LC1F630V7 | LC1G630LSEA | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 630A,高级版 200-500V ACDC
LC1F800FW | LC1G800EHEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 800A, 标准版 48-130V ACDC
LC1F800MW | LC1G800KUEN | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 800A, 标准版 100-250V ACDC
LC1F800QW | LC1G800LSEA | 大规格接触器,TeSys Giga, 3极 (3NO), AC-3 800A, 高级版 200-500V ACDC
LR9F5357 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5363 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5367 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5369 | LR9G225C | 电子热继电器, TeSys Giga, 57…225 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5371 | LR9G225C | 电子热继电器, TeSys Giga, 57…225 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5557 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5563 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5567 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5569 | LR9G225C | 电子热继电器, TeSys Giga, 57…225 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F5571 | LR9G225C | 电子热继电器, TeSys Giga, 57…225 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F57 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F63 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F67 | LR9G115C | 电子热继电器, TeSys Giga, 28…115 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F69 | LR9G225C | 电子热继电器, TeSys Giga, 57…225 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F71 | LR9G225C | 电子热继电器, TeSys Giga, 57…225 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F7375 | LR9G500C | 电子热继电器, TeSys Giga, 125…500 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F7379 | LR9G500C | 电子热继电器, TeSys Giga, 125…500 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F75 | LR9G500C | 电子热继电器, TeSys Giga, 125…500 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F7575 | LR9G500C | 电子热继电器, TeSys Giga, 125…500 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F79 | LR9G500C | 电子热继电器, TeSys Giga, 125…500 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F7381 | LR9G630C | 电子热继电器, TeSys Giga, 160…630 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线
LR9F7581 | LR9G630C | 电子热继电器, TeSys Giga, 160…630 A, 脱口等级5E…30E, 螺钉控制接线