[image: image17.jpg]Schneider



施耐德技术服务中心TSC                                                                                                               [image: image17.jpg]      

M241 Canopen控制LXM28A伺服Touch Probe捕捉功能示例
[image: image18.emf]
安全信息

[image: image19.emf]
[image: image20.png]



重要信息

注意：    在尝试安装、操作或调试设备之前，请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下述特别信息可能会在文本其他地方或设备上出现，提示用户潜在的危险和注意事项，或提供阐明或简化某一过程的信息。

[image: image21.png]



                这是“警告”的符号。警示用户潜在的危险和必须要遵守的规则，如果不遵守使用说明，可能导致调试失败、人身伤害甚至设备损坏。

[image: image22.emf]
                     这是提醒“注意”的符号。提醒用户需要注意的操作说明。请遵守所有带此符号的注意事项，以避免不必要的调试错误。

[image: image23.png]





目录
41. 实验简介


42. 实验环境


53．硬件连接


54．M241和伺服的软件配置


64.1 M241和伺服的软件配置


94.2 程序下载


105．实验调试




1. 实验简介

本文以施耐德M241 PLC与LXM28AU01M3X为例，简要介绍PLC通过Canopen通信与LXM28A伺服实现硬件捕捉功能的示例，包括硬件接线、硬软件组态、上电调试等。
2. 实验环境
主要硬件：

	类型
	型号
	数量
	参考图片

	PLC
	TM241CEC24T

	1
	[image: image1.png]




	伺服
	LXM28AU01M3X
	1
	[image: image2.png]




	电机
	BCH2MB0133CA5C
	1
	[image: image3.jpg]




	CanOpen通讯电缆
	
	1
	[image: image4.png]





主要软件：

Somachine 4.2软件是施耐德电气支持M218,M241,M251等PLC的编程，调试和运行的工具软件。

3．硬件连接




  
[image: image5]                                                                 [image: image6.png]


                                                                                                                


              [image: image7.png]



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	CAN_H
	CAN_L
	CAN_0V
	NC
	NC
	SHLD
	CAN_0V
	NC


	1
	2
	3
	4
	5

	NC
	CAN_H
	Shield
	CAN_L
	GND






 TCSXCNAMUM3P    M241编程电缆

从M241CanOpen端子排到LXM28A伺服CN4端口

通信电缆，M241的CanOpen端子排的引脚定义

LXM28A伺服CN4端口管脚定义

4．M218和XBTGT的软件配置
4．M241和伺服的软件配置
4.1 M241和伺服的软件配置
	步骤
	动作&示例

	1
	新建一个工程后组态LXM28A伺服
[image: image8.png]B v 8 x| [ cat [ Lexium_28 x
Q CaNopeniTHE IR & POORMST FRSS 411R7
SN pp— S|[s

= W MyController (TM241CEC24T/U)
66 01 igital 1nputs)
4% 0Q Digital Outputs)
I Counters (Counters)
i Pulse_Generators (Pulse Generators)
(i cartidge._t (cartidge)
{8 10_Bus (O bus -TM3)
(@ com_Bus (coMbus)
B Ethemet_1 (Ethemet Network)
=3 Serial Lne 1 (Serialine)
() Sovachine Netork Manager (SoMachine-N{
= Serial Line_2 (Serial line)
() Modbus_Manager (Wodbus Manager)
= cAN_1 (cANopen bus)
=@ cANopen_Performance (CANopen Performarf

T0: 1 <
O gRszeE

ERRSEES





	2
	设置LXM28A伺服的通信参数（波特率和站号），这里的站号与伺服参数P3-05中一致，这里为1，波特率与伺服参数中的P3-01一致，该参数中百位为CanOpen的波特率，这里P3-01=102.
[image: image9.png]BE v Ex

C

=0 Lwzs rouCHPROE <
= W MyController (TM241CEC24T/U)
66 01 igital 1nputs)
4% DQ Digital Outputs)
I Counters (Counters)
i Pulse_Generators (Pulse Generators)
(@ Cartridge_1 (cartridge)
2 10_Bus (10 bus - TM3)
(@ com_sus (combus)
I3 ethernet_t (Ethernet Network)
=¥ Serial_Line_1 (Serial ine)
() Sovachine Netork Manager (SoMachine-N{
= Serial Line_2 (Serial line)
() Modbus_Manager (Wodbus Manager)
= (i cAN_1 (cANopen bus)
=@ canopen_Performance (CANopen Performar]
1 Lexium_28 (Lexium 28)

@ texm s x

CANopeniTHZIAE  POOMMT MREHUERS CANopen MR
EHL

#ED: 1 s
O gRszeE

@ can1 x
canbus

EHE (fuAh) -

250000

f PALE SDO DTM HNMT $f5id]





	3
	配置好硬件后在“应用程序树”中编写程序，通过使用”SEM_LXM28.MC_TouchProbe_LXM28” 功能块来进行硬件捕捉。这里以在速度模式下进行捕捉为例，需要用到的功能块如下图所示。
这里使用伺服驱动器上的DI7作为硬件捕捉的信号输入点且为常开点，将P2-16设为11C，程序中使用上升沿捕捉，一次性捕捉为例。
[image: image10.png]enablel MC_MoveVelocity_LXM28_0
Texium 28
Vel
MC_Reset X028 0 spesdl
‘SEM_LXM28 MC_Reset |
| elis Done|
=i Execute Busy|
Error
MC_Halt X028 0
"SEM_LXM28 MC_Halt X028
s Done|
it Execute Busy|
Error
CommandAborted|
Tpuchprobel
i
1
1
Hlnput
readar Enable Busy|
7 Inputhlumber






	4
	这里详细介绍”SEM_LXM28.MC_TouchProbe_LXM28”功能块如何使用
[image: image11.png]MC_TouchProbe_LXM28

(Axis Axis_Ref LXM28 BOOL Done|
— Execute B0OL BOOL Busy|
— Unit UINT BOOL CommandAborted
— TriggerLevel BOOL BOOL Error
— SingleShot BOOL BOOL Valid

DINT RecordedPosition





输入

数据类型

描述

Axis
Axis_Ref_LXM28
请参阅为之将执行该功能块的轴（实例）（与该轴的名称相对应）。该轴的名称必须定义在 SoMachine 设备树形结构中。
Execute

BOOL
值范围：FALSE，TRUE。 

缺省值: FALSE。 

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行，且输出 Busy 设置为 TRUE。触发运动的功能块都可以在被执行的状态下进行重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。当功能块处于执行状态中时，输入 Execute 处的上升沿将被忽略。 

FALSE：如果 Enable 被设置为 FALSE，输出 Done、Error 或 CommandAborted 将被设置为 TRUE 并持续一个周期。 

TRUE：如果 Enable 被设置为 FALSE，输出 Done、Error 或 CommandAborted 仍将被设置为 TRUE。

Unit

UINT
值 范围：1 ... 2 

缺省值：1 

1：捕捉输入 1 

2：捕捉输入 2

TriggerLevel
BOOL
值范围：FALSE，TRUE。 

缺省值: FALSE。 

FALSE：下降沿时的开始位置捕捉。 

TRUE：上升沿时的开始位置捕捉。
SingleShot
BOOL
值范围：FALSE，TRUE。 

缺省值: FALSE。 

FALSE：设置连续位置捕捉。连续捕捉是指在每个沿重新捕捉电机位置。上一次捕捉的值将被覆盖。 

TRUE：设置一次性位置捕捉。一次性捕捉是指在第一个沿捕捉位置。捕捉值不会被新沿覆盖。
输出
数据类型

描述

Done
BOOL
值范围：FALSE，TRUE。 

缺省值: FALSE。

FALSE：执行尚未启动，或者已检出错误。

TRUE：无检出错误时执行终止。
Busy

BOOL

值范围：FALSE，TRUE。

缺省值: FALSE。

FALSE：功能块的执行尚未启动或尚未终止。

TRUE：功能块正在执行中。

CommandAborted

BOOL

值范围：FALSE，TRUE。 

缺省值: FALSE。 

FALSE：执行尚未中止。 

TRUE：执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围：FALSE，TRUE。 

缺省值: FALSE。 

FALSE：功能块的执行正在进行中，尚未检出错误。 

TRUE：已在执行功能块时检出错误。

Valid

BOOL

值范围：FALSE，TRUE。 

缺省值: FALSE。 

FALSE：执行尚未启动，或者已检出错误。输出处的值无效。 

TRUE：无检出错误时执行已完成。输出处的值有效，并可以进行进一步处理。

RecordedPosition

DINT

值 范围：-2147483648 ... 2147483647 

缺省值：0 

处于单元用户定义位置的捕捉的电机位置




4.2 程序下载

[image: image12.png]REH v X
G,

(3 touchprobe._test xijangyan
] _
5 01 Oigtal nputs)
34 DQ Digital Outputs)
i1 Counters (Counters)
3 L ue _Generators (Puse Generators)
5 i) Cartridge_1 (Cartridge)
388 10_Bus (10 bus - TM3)
3 (f com_Bus (COM bus)
A Ethemet_1 (Etheret Network)
= 3467 Seril Line 1 (Seil Ine)
3 [ soMachine_Network Manager (SoMacine fetwork|
= £3467 Seril Line 2 (Seil Ine)
5 Modbus Manager (vodbus Manager)
=5 @ can_1 (canopenbus)
=53 (f CaNopen Performance (CANopen Performance)
AR Leim 25 (exim 29)

MC_ResdDigitllnput_ L0128 0 T
SEW_IX0428 MC. Readbinialin DOE8 -
Vaiid
- N i
7] nputhiumber Error
Valuel

Inputs| -2





通过USB连接控制器后下载程序，启动PLC可以在设备树中看到通讯已经建立，可能伺服上会报错误AL180或者功能块报错，这时通过触发程序当中的“SEM_LXM28.Reset_LXM28”功能块复位一下即可。
5．实验调试

1．通过“SEM_LXM28.MC_Power_LXM28”对伺服进行使能，然后触发速度功能块运行电机。
PLC强制值

[image: image13.png]F-

£

# MyControllerApplication POU.enablet
@ MyControllerApplication.POUvell
# MyControllerApplication POU spesdt

Bo0L
s00L
DINT





2.触发“SEM_LXM28.MC_TouchProbe_LXM28”功能块开启捕捉功能。
PLC强制值
[image: image14.png]2

£
# MyControllerApplicaion

Bo0L





3.这里我们使用PLC的Q0.0输出信号控制伺服的DI7来进行硬件捕捉，如下图可以看到触发Q0.0后，功能块捕捉到了当时的位置值并保存在了PecordedPosition管脚当中。这时就捕捉成功了。
[image: image15.png]"SEM_LXM28 MC_TouchProbe_DXVZ5' MC_Halt L0128 0
SEW_LX0M28 NC_Hail DOBE
s i
= Bue
=
Commandsborie

'SEM_LXM28 MC_ReadDigitalinput_LXM28
vaid
. B
putNmber = =
Vale
i

fl





4.通过添加的“跟踪”监视，在触发test指令到完成捕捉大概在40ms内完成。

[image: image16.png]]
POU.MC_TouchProbe_LXM;

- POULest!

405300ms. 40s400ms. 40s500ms | € >




5.与上述过程相仿，也可以在相对位置，绝对位置等模式下进行捕捉，同时捕捉功能块也支持连续捕捉和下降沿捕捉。需要注意的是，连续捕捉过程捕捉的间隔最好不要低于40ms，低于40ms会出现捕捉功能块valid管教连续输出的现象。
“警告”表示可能存在危险，如果不遵守，可能导致严重的人身伤害甚至死亡，或设备损坏。





警告





注意





“注意”表示需要注意的操作，如果不遵守，可能导致调试失败。





1





2





� EMBED PBrush ���





4





3





� EMBED PBrush ���





1





2





6





5





2





1





3





4





注意








用户自制通信电缆时，建议使用CanOpen专用电缆。








PAGE  
M241 Canopen控制LXM28A伺服Touch Probe捕捉功能示例                                                                        12

_1278060779

_1278060778

